## Лист1
Номера участков | Расчетное количество |  | Нормативные расходы холодной воды |  | Определение расчетных расходов холодной воды |  |  |  | Гидравлический расчет участка трубопровода
| приборов Nпр | жителей Uжит | л/с | л/ч | Вероятность дествия устройств Р | P*N | α | Расчетный расход воды q, л/с | dвнутр, мм | V, м/с | Коэффициент Дарси λ | Гидравлический уклон i | Длина расчетного участка l, м | Потери напора H=i*l, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16 (ввод)
Итого
Общие потери напора по длине трубопровода с учетом местных сопротивлений , м;
Принятые значения: |  | коэффициент эквивалентной шероховатости Δэкв, мм |  |  |  |  | 0.005 | для металлопластиковых труб
2. Исходные данные |  |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Номер зачетной книжки | Номер варианта типового этажа | Глубина промерзания в районе строительства –Нпром, м | Абсолютная отметка пола первого этажа здания - Z1эт пол, м | Абсолютная отметка поверхности земли у здания - Zзд зем, м | Абсолютная отметка поверхности земли у колодца городской канализации коллектора – ZГК зем, м | Абсолютная отметка лотка городского канализационного коллектора – ZГК лот, м | Диаметр трубопровода городской водопровода- DГВ, мм | Расстояние на генплане от жилого здания: | - до городского водопровода - L1, м | Свободный напор в городском водопроводе – Нсв, м | Количество жильцов в квартире – U, чел | Номер варианта генплана | Способ приготовления горячей воды | Количество этажей в здании - nэт | Высота этажа (от пола до пола) - Нэт, м | Высота подвала (от пола до пола 1 этажа) Нпод, м | hпр – высота расположения водоразборного прибора от пола | hизл – свободный напор на излив из диктующего водоразборного прибора | hсч – потери напора в счетчике | – общие потери напора по длине трубопровода с учетом местных сопротивлений | Требуемый напор Hтр | Вывод

## Лист2
2. Исходные данные
| Номер зачетной книжки | 211694
1 | Номер варианта типового этажа | 3
2 | Глубина промерзания в районе строительства –Нпром, м | 1.3
3 | Абсолютная отметка пола первого этажа здания - Z1эт пол, м | 30.5
4 | Абсолютная отметка поверхности земли у здания - Zзд зем, м | 30
5 | Абсолютная отметка поверхности земли у колодца городской канализации коллектора – ZГК зем, м | 29.9
6 | Абсолютная отметка лотка городского канализационного коллектора – ZГК лот, м | 26.8
7 | Диаметр трубопровода городской канализации - DГК, мм | 400
8 | Диаметр трубопровода городской водопровода- DГВ, мм | 350
9 | Расстояние на генплане от жилого здания:
| - до городского водопровода - L1, м | 12
| - до городской канализации - L2, м | 16
10 | Свободный напор в городском водопроводе – Нсв, м | 23
11 | Количество жильцов в квартире – U, чел | 5
12 | Номер варианта генплана | 3
13 | Способ приготовления горячей воды | местный
14 | Количество этажей в здании - nэт | 6
15 | Высота этажа (от пола до пола) - Нэт, м | 3
16 | Высота подвала (от пола до пола 1 этажа) Нпод, м | 1.7

## Лист3
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Глубина промерзания в районе строительства –Нпром, м | Абсолютная отметка пола первого этажа здания - Z1эт пол, м | Абсолютная отметка поверхности земли у здания - Zзд зем, м | Абсолютная отметка поверхности земли у колодца городской канализации коллектора – ZГК зем, м | Абсолютная отметка лотка городского канализационного коллектора – ZГК лот, м | Диаметр трубопровода городской водопровода- DГВ, мм | Расстояние на генплане от жилого здания: | - до городского водопровода - L1, м | Свободный напор в городском водопроводе – Нсв, м | Количество жильцов в квартире – U, чел | Номер варианта генплана | Способ приготовления горячей воды | Количество этажей в здании - nэт | Высота этажа (от пола до пола) - Нэт, м | Высота подвала (от пола до пола 1 этажа) Нпод, м | hпр – высота расположения водоразборного прибора от пола | hизл – свободный напор на излив из диктующего водоразборного прибора | hсч – потери напора в счетчике | – общие потери напора по длине трубопровода с учетом местных сопротивлений | Требуемый напор Hтр | Вывод
1.3 | 30.5 | 30 | 29.9 | 26.8 | 350 |  | 12 | 23 | 5 | 3 | местный | 6 | 3 | 1.7 | 0.8 | 5 | 1.2627 | 7.6316 | 31.6444 | требуется повысительная установка
| 1 | Глубина промерзания в районе строительства –Нпром, м | 1.3
| 2 | Абсолютная отметка пола первого этажа здания - Z1эт пол, м | 30.5
| 3 | Абсолютная отметка поверхности земли у здания - Zзд зем, м | 30
| 4 | Абсолютная отметка поверхности земли у колодца городской канализации коллектора – ZГК зем, м | 29.9
| 5 | Абсолютная отметка лотка городского канализационного коллектора – ZГК лот, м | 26.8
| 6 | Диаметр трубопровода городской водопровода- DГВ, мм | 350
| 7 | Свободный напор в городском водопроводе – Нсв, м | 23
| 8 | Способ приготовления горячей воды | местный
| 9 | Количество этажей в здании - nэт | 6
| 10 | Высота этажа (от пола до пола) - Нэт, м | 3
| 11 | Высота подвала (от пола до пола 1 этажа) Нпод, м | 1.7
| 12 | hпр – высота расположения водоразборного прибора от пола | 0.8
| 13 | hизл – свободный напор на излив из диктующего водоразборного прибора | 5
| 14 | hсч – потери напора в счетчике | 1.2627
| 15 | – общие потери напора по длине трубопровода с учетом местных сопротивлений | 7.6316
| 16 | Требуемый напор Hтр | 31.6444