УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

Промышленного гражданского строительства

# Рязанского института (филиал)

Университета машиностроения

_____________ А.В. Байдов

«___» _________________ 2014  г.

ВОПРОСЫ

к зачету по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики»

для студентов  очной и заочной формы обучения направление подготовки 270800 «Промышленное и гражданское строительство»

- Основные понятия гидравлики. Свойства жидкости.

- Силы, действующие на жидкость.

- Давление в жидкости.

- Гидростатическое давление и его свойства.

- Основное уравнение гидростатики.

- Понятие об абсолютном и избыточном давлении, пьезометрической высоте.

- Единицы измерения давления.

- Приборы для измерения давления. Пьезометр. Жидкостные манометры.

- Приборы для измерения давления. Механические манометры.

- Давление жидкости на плоские поверхности.

- Центр давления.

- Сила давления на криволинейные стенки.

- Плавание тел. Закон Архимеда.

- Основные понятия и определения гидродинамики: установившееся, равномерное и неравномерное движение.

- Элементарная струйка-основной элемент гидравлической модели потока.

- Расход и уравнение неразрывности для элементарной струйки.

- Поток жидкости.

- Скорость потока, расход, уравнение неразрывности.

- Смоченный периметр и гидравлический радиус потока жидкости.

- Энергия потока и уравнение Бернулли.

- Геометрический смысл уравнения Бернулли.

- Энергетический смысл уравнения Бернулли.

- Приборы для измерения скорости течения жидкости. Трубка Пито и Прандтля.

- Уравнение Бернулли для элементарной струки реальной жидкости.

- Уравнение Бернулли для  потока реальной жидкости.

- Правила использования уравнения Бернулли.

- Режимы движения жидкости.

- Число Рейнольдса.

- Движение жидкости по трубам.

- Теория ламинарного течения в круглых трубах. Линейные потери напора.

- Фрмула Дарси — Вейсбаха.

- Теория турбулентного течения в круглых трубах.

- Понятие о механизме турбулентного потока.

- Шероховатость стенок.

- Влияние разных факторов на коэффициент λ. Кривые Никурадзе

- Местные потери напора.

- Движение жидкости в напорных трубопроводах. Назначение и классификация трубопроводов.

- Гидравлический расчет простого водопровода.

- Гидравлический удар.

- Истечение жидкости через отверстия.

- Истечение жидкости через насадки.

- Насосы.

- Водоподъемные установки.

- Классификация систем водоснабжения.

- Элементы и схемы систем водоснабжения

- Системы противопожарного водоснабжения.

- Режимы и нормы водопотребления.

- Источники водоснабжения.

- Русловые водозаборы.

- Шахтные и инфильтрационные водозаборы.

- Основные свойства природной воды.

- Водомерные узлы.

- Поверхностные источники водоснабжения.

- Водозаборы из подземных источников.

- Принципиальная схема очистки природной воды.

- Классификация систем водоснабжения.

- Потребители воды.

- Ввод водопровода.

- Приемники сточных вод.

- Виды сточных вод.

- Системы канализации.

- Основные элементы системы внутренней канализации.

- Системы внутренней канализации.

- Трубы и фасонные части канализации.

- Схемы канализационных сетей.

- Гидрозатворы.

- Трассирование канализационной сети.

- Материалы для канализационных сетей.

- Водозаборы берегового типа.

- Назначение канализации.

- Трубопроводная и водоразборная арматура.

- Водопроводные очистные сооружения.

- Приемники хоз.-бытовой сточной жидкости.

- Методы очистки природной воды.

- Производственные сточные воды.

- Виды прочистных устройств.

- Нормы водопотребления.

- Схемы систем канализации.

- Условия приема сточных вод в наружную канализационную сеть.

- Состав и свойства сточных вод.

- Классификация систем водоотведения.

- Поливочные и специальные питьевые водопроводы.

- Материалы и оборудование систем канализации.

- Основы расчета канализационных сетей.

- Трассирование и устройство систем внутренней канализации.

- Виды обеззараживаний.

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры ПГС

«___»  ____________ 2014 г.   протокол № ____

Вопросы составил доцент ________      Биленко В.А.