Таблица …….Спецификация материалов по водопроводу

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование | ед. изм. | Диаметрd,мм | Кол-во | Примечание |
| 12345678 | ТрубыСмесителиВентили d=15Вентили d=20ВодомерВентили на водомерном узле Поливочные краныСпускные краныИ др. | п/мшт.шт.шт.шт.шт.шт.шт. | 1520253240 | 91,486,4354,57,01206061323 | ГОСТ 3262-75ГОСТ 25809-83Турбинный колибр 50ГОСТ26275-74ГОСТ 23289-76 |

Таблица …….Спецификация материалов по канализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование | ед. изм. | Диаметрd,мм | Кол-во | Примечание |
| 12356789101112 | Трубы чугунные канализационныеПрочисткиРевизииМойки стальныеэмалированныеУмывальники керамическиеВанны чугунные эмалированныеУнитазы керамическиеКрестовиныТройникиОтводыГидрозатворы и др. | п/мшт.шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт. | 50100 | 90,91148123030303030606090 | ГОСТ 6952.3-80ГОСТ 14631-80ГОСТ 22689.15-77ГОСТ 23695-79ГОСТ 6942.12-80ГОСТ 1154-80ГОСТ 22847-85ГОСТ 22689.11-77ГОСТ 22689.10-77ГОСТ 22689.9-77 |