Таблица …….Спецификация материалов по водопроводу

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | ед. изм. | Диаметр  d,мм | Кол-во | Примечание |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | Трубы  Смесители  Вентили d=15  Вентили d=20  Водомер  Вентили на водомерном узле  Поливочные краны  Спускные краны  И др. | п/м  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | 15  20  25  32  40 | 91,4  86,4  35  4,5  7,0  120  60  6  1  3  2  3 | ГОСТ  3262-75  ГОСТ 25809-83  Турбинный колибр 50  ГОСТ  26275-74  ГОСТ 23289-76 |

Таблица …….Спецификация материалов по канализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | ед. изм. | Диаметр  d,мм | Кол-во | Примечание |
| 1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12 | Трубы чугунные канализационные  Прочистки  Ревизии  Мойки стальные  эмалированные  Умывальники керамические  Ванны чугунные эмалированные  Унитазы керамические  Крестовины  Тройники  Отводы  Гидрозатворы и др. | п/м  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | 50  100 | 90,9  114  8  12  30  30  30  30  30  60  60  90 | ГОСТ 6952.3-80  ГОСТ 14631-80  ГОСТ 22689.15-77  ГОСТ 23695-79  ГОСТ 6942.12-80  ГОСТ 1154-80  ГОСТ 22847-85  ГОСТ 22689.11-77  ГОСТ 22689.10-77  ГОСТ 22689.9-77 |