Таблица …….Спецификация материалов по водопроводу

| N п/п | Наименование | ед. изм. | Диаметр d,мм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Трубы Смесители Вентили d=15 Вентили d=20 Водомер Вентили на водомерном узле Поливочные краны Спускные краны И др. | п/м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 15 20 25 32 40 | 91,4 86,4 35 4,5 7,0 120 60 6 1 3 2 3 | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 25809-83 Турбинный колибр 50 ГОСТ 26275-74 ГОСТ 23289-76 |

Таблица …….Спецификация материалов по канализации

| N п/п | Наименование | ед. изм. | Диаметр d,мм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 | Трубы чугунные канализационные Прочистки Ревизии Мойки стальные эмалированные Умывальники керамические Ванны чугунные эмалированные Унитазы керамические Крестовины Тройники Отводы Гидрозатворы и др. | п/м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 50 100 | 90,9 114 8 12 30 30 30 30 30 60 60 90 | ГОСТ 6952.3-80 ГОСТ 14631-80 ГОСТ 22689.15-77 ГОСТ 23695-79 ГОСТ 6942.12-80 ГОСТ 1154-80 ГОСТ 22847-85 ГОСТ 22689.11-77 ГОСТ 22689.10-77 ГОСТ 22689.9-77 |