«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой

Промышленного и гражданского строительства

Рязанского института (филиала)

Московского Политехнического института

Доцент _____________ Н.А.Антоненко

« 29»    ноября    2023 г.

ВОПРОСЫ

к экзамену по дисциплине «Основания и фундаменты »

для студентов очной, заочной формы обучения

специальности 08.03.01 «Строительство»

- Основные понятия и определения. Классификация фундаментов.

- Общие требования и последовательность проектирования основания и фундаментов. Характеристики строящихся сооружений.

- Нагрузки и воздействия, учитываемые при расчёте фундаментов.

- Расчёт оснований по предельным состояниям. Виды деформаций. Причины возникновения неравномерных деформаций.

- Фундаменты мелкого заложения. Общие сведения.

- Конструкции фундаментов мелкого заложения.

- Расчёт фундаментов мелкого заложения.

- Определение глубины заложения фундамента. Классификация геологических условий по Далматову.

- Определение формы и размера подошвы фундамента.

- Расчёт центрально нагруженного и внецентренно нагруженного фундамента.

- Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта.

- Расчёт осадок фундамента мелкого заложения.

- Основные положения и классификация свай и свайных фундаментов.

- Погружение свай.

- Сваи, изготовляемые в грунте.

- Виды свайных фундаментов.

- Взаимодействие свай с окружающим грунтом.

- Процессы, происходящие в грунте при работе свай под нагрузкой.

- Определение несущей способности свай от вертикальных нагрузок. Сваи стойки.

- Определение несущей способности свай от вертикальных нагрузок. Висячие сваи.

- Практический метод определения несущей способности висячей сваи. Выдёргивающие нагрузки.

- Учёт отрицательных сил трения при расчёте несущей способности сваи.

- Определение несущей способности по результатам полевых исследований. Испытание свай вертикальной статической нагрузкой.

- Определение несущей способности по результатам динамических испытаний.

- Определение несущей способности по результатам статического зондирования.

- Расчёт несущей способности свай при действии горизонтальных нагрузок.

- Расчёт и проектирование свайных фундаментов.

- Последовательности проектирования свайных фундаментов.

- Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки и определение типа и размера сваи, конструкции свайного фундамента.

- Определение числа свай в фундаменте, размещение их в плане, конструирование ростверка.

- Расчёт осадки свайного фундамента.

- Инженерные методы преобразования строительных свойств грунтов.

- Инженерные методы преобразования строительных свойств грунтов. Конструктивные методы.

- Инженерные методы преобразования строительных свойств грунтов. Уплотнение грунтов.

- Инженерные методы преобразования строительных свойств грунтов. Закрепление грунтов.

- Фундаменты глубокого заложения. Опускные колодцы.

- Фундаменты глубокого заложения. Кессоны.

- Фундаменты глубокого заложения. Тонкостенные оболочки и буровые опоры.

- Фундаменты глубокого заложения. Стена в грунте.

- Анкеры в грунте.

- Сохранение структуры грунта в дне котлована. Осушение строительных котлованов. Водопонижение, противофильтрационные завесы.

- Защита фундаментов и подземных частей зданий от подземных вод и сырости.

- Фундаменты на слабых сильносжимаемых глинистых грунтах.  Мероприятия по улучшению оснований фундаментов. Конструктивные мероприятия по уменьшению неравномерных осадок.

- Фундаменты на лессовых просадочных грунтах. Особенности проектирования оснований и фундаментов. Основные способы устройства фундаментов в условиях просадочных грунтов.

- Усиление фундаментов и оснований. Причины, приводящие к необходимости усиления фундаментов и оснований. Способы усиления.

- Примыкание сооружений к существующим зданиям. Причины развития дополнительных осадок здания при возведении возле них зданий и сооружений. Проектирование вблизи существующих зданий.

- Классификационные признаки грунтов: основные характеристики грунтов  и способы их определения.

- Физико-механические характеристики грунтов необходимые для проектирования оснований и фундаментов.

Старший преподаватель                                          Борисова И.А.