Тема 10. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

С ДВОЙНОЙ АРМАТУРОЙ. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТАВРОВОГО ПРОФИЛЯ

- Расчет элементов прямоугольного профиля с двойной арматурой

- Общие сведения о расчете элементов таврового профиля

- Расчет элементов таврового профиля, когда нейтральная ось проходит в полке

- Расчет элементов таврового профиля, когда нейтральная ось пересекает ребро

- Определение положения нейтральной оси

1. Расчет элементов прямоугольного профиля с двойной арматурой

Элементы с двойной арматурой - это такие элементы, у которых арматуру по расчету устанавливают в растянутой и сжатой зонах.

Сжатую арматуру устанавливают по расчету, когда прочность бетона сжатой зоны недостаточна, т. е. когда х > ξR h0. При этом увеличение рабочей высоты сечения h0 и класса бетона оказывается невозможным. Сжатую арматуру устанавливают также при воздействии на элемент изгибающих моментов двух знаков (неразрезные балки, ригели рам и т.д.), а также для уменьшения эксцентриситета предварительного обжатия в предварительно напряженных элементах.

При двойном армировании (рис. 10.1) формула прочности принимает вид

М ≤ Мu = Rb b х (h0 - 0.5х) + Rsc As' (h0 – a’), 			 (10.1)

где   Rsc   и   As' - соответственно расчетное сопротивление сжатию и площадь сечения арматуры, установленной в сжатой зоне; а’ - расстояние от сжатой грани сечения до оси, проходящей через центр тяжести сжатой арматуры.

Рис. 10.1. Расчётная схема элемента с двойной арматурой: 1 - нормальная трещина; 2 - нейтральная ось

Используя табличные коэффициенты, выражение (10.1) преобразуется к виду

M≤Mu = amRbb h2 +RscAs'(h0-a’)					(10.2)

Высота сжатой зоны определяется для элементов с двойной арматурой из выражения

Rhbx + RscAs'-RsAs =0,				 			(10.3)

откуда

(10.4)

Применение формул 10.1 - 10.4 возможно при х ≤ ξRh0 .

Предварительно напряженные элементы рассчитываются аналогично, но в расчетные формулы добавляются усилия, возникающие в предварительно напряженной арматуре γs6 Rs Asp и σsp A'sp

При расчете элементов с двойной арматурой встречаются задачи трех типов, примеры решения которых приведены ниже.

Примеры расчета

Задача 1. Заданы расчетный изгибающий момент М= 170 кН, размеры поперечного сечения  b=200 мм, h = 500 мм, а = 70мм. Бетон тяжелый класса В20 (Rb=10,35 МПа и Rbt =1,08 МПа при γbt = 0.9), класс арматуры, устанавливаемой в сжатой и растянутой зонах А-III (Rs = 365 МПа).

Требуется определить площадь сечения арматуры As и A's

Решение. Рабочая высота сечения h0 = h - а = 500 - 70 = = 430 мм.

Из уравнения (9.8) определяем коэффициент αm.как для элемента с одиночным армированием:

по табл. 20 [5] в зависимости от ат = 0.444 находим относительную высоту сжатой зоны ξ = 0.667.

По табл. 18 [5] находим граничную   относительную   высоту   сжатой   зоны ξR = 0.627, следовательно, ξ = 0.667 > ξR = 0.627, т.е. необходимо усилить сжатую зону сечения постановкой в неё арматуры.

Из условия (10.2) находим A's определив по табл. 18 [5] по значению ξR коэффициент αR = 0,43

По сортаменту подбираем 2 Ø10 A-III, Д/= 157 мм2. Уточняем значение коэффициента ат из уравнения (10.2)

по табл. 20 [5] находим относительную высоту сжатой зоны ξ=0.519 <ξR= 0.627

Из уравнения (10.3) находим

По сортаменту подбираем 3 Ø25 A-III, Аs = 1473 мм2.

Задача 2. Заданы расчетный изгибающий момент М = 208 кНм, размеры поперечного сечения b = 250 мм, h = 600 мм, а = 60 мм, а'= 30 мм. Бетон тяжелый класса В 20 (Rb = 10.35 МПа при γb2 = 0.9) в сжатой зоне установлена арматура 2 Ø10 А-II (Rs = 280 МПа, A 's = 157 мм2) класс растянутой арматуры также А-II. Требуется определить площадь сечения растянутой арматуры As.

Решение. Рабочая высота сечения h0= h - а = 600 - 60 = = 540 мм. Из условия (10.2) находим αт:

Так как αт = 0.245 ≤ αR = 0.439 (табл. 20 [5]), находим ξ= 0.286 и из уравнения (10.3), заменив х на ξ∙h0 , определяем площадь растянутой арматуры As:

По сортаменту подбираем (2Ø25 + 2Ø22) А-II, As = 1688 мм2.

Задача 3. Заданы размеры поперечного сечения b = 300 мм, h = 700 мм. Бетон тяжелый класса В 20 (Rb = 10.35 МПа при γb2 = 0.9). В сжатой зоне сечения установлено 2 Ø12 А-II (Rs - 280 МПа, А’s = 226 мм2), в растянутой зоне установлено 2 Ø28 A-III (Rs = 365 МПа, As = 1232 мм2). Требуется определить несущую способность сечения.

Решение. Определяем рабочую высоту сечения (см. лекции 5 и 9) h0 = h - а3 – d/2 = 700 - 28 - 28/2 = 658 мм.

Определяем высоту сжатой зоны х из уравнения (10.3)

Затем из условия (10.1) определяем несущую способность элемента

2. Общие сведения о расчете элементов таврового профиля

Тавровые сечения часто встречаются в практике строительства как в отдельных конструкциях - балках, так и в составе конструкций - в монолитных ребристых и сборных панельных перекрытиях (рис. 11.1). Тавровые сечения состоят из полки и ребра.

Рис. 11.1. Тавровые сечения:

a - балка с полкой в сжатой зоне; б - то же в растянутой зоне; в - тавровое сечение в составе монолитного перекрытия; г - то же в составе сборного перекрытия; 1 - полка; 2 - сжатая зона; 3 – ребро

В сравнении с прямоугольным (см. пунктир на рис. 10.2, а) тавровое сечение экономичнее, так как в нём значительно уменьшена площадь бетона растянутой зоны сечения, которая не увеличивает несущую способность элемента. По той же причине целесообразны тавровые сечения с полкой в сжатой зоне.

Наиболее рациональны тавровые сечения с одиночным армированием.

При большой ширине полок участки свесов, более удаленные от ребра, напряжены меньше. Поэтому в расчет вводят эквивалентную ширину свесов полки b’f1 (рис. 10.2, в, г), a b’f = b+2b’f1

Ширина свеса полки в каждую сторону от ребра принимают не более 1/6 пролета элемента и не более:

а) - при наличии поперечных ребер или при h’f ≥ 0.1h -половина расстояния в свету между продольными ребрами; b’f1 =0.5lребрам;

б) - при отсутствии поперечных ребер или при расстояниях между ними больших, чем расстояния между продольными ребрами и h’f < 0.1h принимают b’f1 = 6 h’f

в) - при консольных свесах полки: если   h’f ≥ 0.1h,  то b’f1 = 6h’f ;  если 0.05h ≤ h’f < 0.1h,  то bf1 = 3h’f ; если h’f < 0.05h - свесы не учитываются.

При расчете тавровых сечений различают два расчетных случая, определяемых положением нейтральной оси сечения.

2. Расчет элементов таврового профиля, когда нейтральная ось проходит в полке

Если х < hf , расчет не отличается от расчета прямоугольных сечений шириной b = b’f.

Расчетные уравнения (для элементов без предварительного напряжения) записываются согласно рис. 11.2 следующим образом:

Рис. 11.2. К расчету тавровых сечений, когда нейтральная ось проходит в полке

M≤Mu = Rb b’f  x (h0 - 0.5x),    					(11.1)

Используя    табличные    коэффициенты,    выражение (10.5) преобразуется к виду

M≤Mu = Rb  b’f  h02 αm    					(11.2)

Высота сжатой зоны определяется из выражения

Rb b'f  x-Rs  As =0,  						(11.3)

откуда

(11.4)

Заменив х на  ho получим уравнение

Rb b'f  ho ξ-Rs  As =0.					 (11.5)

3. Расчет элементов таврового профиля, когда нейтральная ось пересекает ребро

В сечениях со слаборазвитыми свесами полок, при х > h’f  (рис. 11.3), сжатая зона сечения состоит из сжатой полки и части ребра.

Расчетные уравнения (для элементов без предварительного напряжения) записываются согласно рис. 11.3.

Рис. 11.3. К расчету тавровых сечений, когда нейтральная ось пересекает ребро: а) - расчетная схема для сжатых свесов полки; б) - расчетная схема для сжатого ребра

Условие прочности:

(11.6)

Высота сжатой зоны определяется из уравнения равновесия  при этом

А5 = As1 + As2

Rb(b’f  - b)h’f + Rbbx - RsAs = 0 					(11.7)

Используя соотношение х = ξ • h0, формулы (10.10) и (10.11) преобразуются к виду:

M≤Mu=Rb(b'f - b)h'f (h0 - 0.5h'f)+amRbb h02 				(11.8)

Rb (b'f- b) h'f+Rbb ξh0-RsAs = 0 				(11.9)

4. Определение положения нейтральной оси

Расчетный случай таврового сечения может быть определен по следующим признакам.

Если изгибающий момент от расчетных нагрузок оказывается меньше момента внутренних сил, воспринимаемых сжатой полкой таврового сечения, относительно центра тяжести растянутой арматуры или равен ему (рис. 11.4), то нейтральная ось проходит в полке, т.е. x≤h'f.

M<Mu = Rh b'f h'f (h0 - 0.5 h'f).   				 (11.10)

Если условие (10.14) не выполняется, то нейтральная ось пересекает ребро.

Рис. 11.4. К определению положения нейтральной оси

В случае если изгибающий момент от расчетных нагрузок неизвестен, но известны все данные о сечении, включая площадь растянутой арматуры As, положение нейтральной оси необходимо определять из суммы проекций всех сил на продольную ось элемента  ΣNx= 0, при этом предполагают, что нейтральная ось проходит по нижней грани полки (рис. 10.5):

RsAs  ≤ Rbb'fh'f 						(11.12)

Если условие (10.15) выполняется, нейтральная ось проходит в полке, иначе - пересекает ребро.

Вопросы для самопроверки:

- Когда необходимо устанавливать арматуру в сжатую зону элемента?

- Какова расчетная схема элемента с двойной арматурой. Чем она отличается от расчетной схемы элемента с одиночной арматурой?

- Вывести основные уравнения для расчета элементов с двойной арматурой.

- В чем заключается эффективность тавровых сечений?

- Какова расчетная схема и основные расчетные уравнения элементов таврового профиля, когда нейтральная ось проходит в полке.

- Какова расчетная схема и основные расчетные уравнения элементов таврового профиля, когда нейтральная ось пересекает ребро

- Как определить положение нейтральной оси?

Задачи при расчете элементов таврового профиля

Задача 1. Требуется определить площадь сечения растянутой предварительно напряженной арматуры в плите перекрытия, выполненной из тяжелого бетона.

Дано. Расчетный изгибающий момент М= 78.08 кН∙м; размеры приведенного поперечного сечения (рис. 10.6) b'f = 1160 мм; h'f = 25 мм; b = 155 мм; h - 220 мм; а = 30 мм;

бетон тяжелый класса В30 (Rb =15.3 МПа, при γb2 = 0.9); арматура класса А-VI (Rs = 815 МПа, γb6 = 1.1); σsp= 700 МПа.

Решение. Назначаем ширину полки, вводимую в расчет. Проверяем условие  (см. пункт 2 лекции), следовательно, в расчет вводится вся ширина полки b'f  = 1160 мм, h0 = 220 - 30 = 190 мм. Определяем положение нейтральной оси по формуле (10.14).

следовательно, нейтральная ось проходит в полке. Площадь растянутой арматуры будем определять по формуле (10.9).

Для этого вычисляем значение коэффициента ат из выражения (10.6)

пользуясь табл. 28 [6], находим коэффициент ξ=0.13, коэффициент ξR=0.49 находим по табл. 26 [6], ξ =  0.13 < ξR = 0.49, следовательно, сжатой арматуры не требуется.

Тогда

Принимаем по сортаменту 4Ø14 А-VI, с площадью Asp = 616 мм2 .

Рис.11.5. Поперечное сечение плиты с овальными пустотами: а - основные размеры; б - приведенное сечение к расчету прочности

Задача 2. Требуется определить площадь сечения растянутой арматуры.

Расчетный изгибающий момент М = 270 кНм; размеры поперечного сечения b’f  = 400 мм; h’f  =120 мм; b = 200 мм; h = 600 мм; а = 60 мм; бетон класса В15 (Rb = 7.65 МПа, при γb2 = 0.9); арматура класса A-III (Rs = 365 МПа).

Решение. h0 = 600 - 60 = 540 мм. Определяем положение нейтральной оси по формуле (10.14)

следовательно, нейтральная ось пересекает ребро. Площадь растянутой арматуры будем определять по формуле (10.13).

Для этого вычисляем значение ат из выражения (10.12)

следовательно, сжатой арматуры не требуется.

По табл. 20 [5] при ат = 0.407 находим ξ=0.57.

Принимаем 4Ø25 A-III, As = 1963 мм2.

Задача 3. Заданы  размеры поперечного сечения b'f = 400 мм; h'f = 100 мм; b = 200 мм; h = 600 мм; а = 70 мм: бетон класса В25 (Rb = 13.05 МПа, при γb2=0.9); арматура класса A-III (Rs = 365 МПа) с площадью сечения As=1963мм2 (4Ø25).

Требуется определить несущую способность элемента.

Решение, h0 = 600 - 70 = 530 мм. Определяем положение нейтральной оси по формуле (10.15)

RSAS = 365-1964 = 716860 Н>Rb b'f h'f == 13.05∙400∙100 = 522000 Н

, следовательно, нейтральная ось пересекает ребро.

Несущую способность элемента определяем по формуле (10.10).

Высота сжатой зоны определяется из уравнения (10.11)

Тогда несущая способность элемента составит:

Ми = Rb (b'f- b) - b'f  ∙(h0 -0,5  h'f ) + Rbbx-(h0 - 0,5x) =

= 13,05∙(400 - 200)∙100∙(530 -0,5∙100) +

+ 13,05∙200∙174,66∙(530-0.5∙174,66) = 327∙106 Н∙мм =

= 327 кНм.