Министерство образования и науки РФ

Рязанский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

Московский политехнический университет

Расчетно-графическая работа

по дисциплине «Программные комплексы »

Расчёт рабочей площадки

Вариант …..

Выполнил: студент 4 курса

группы ……

специальности 08.03.01

шифр …………

………………………...

Проверил: Биленко В.А.

Рязань, 2019

Расчёт рабочей площадки

Исходные данные:

Рисунок 1- Балочная площадка

Этап 1. Создание новой задачи

˗ Для создания новой задачи откроем Файл и выберем пункт Новый.

˗ В появившемся диалоговом окне Описание схемы зададимм следующие параметры:

• имя создаваемой задачи – Пример1 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем задачи);

• в раскрывающемся списке Признак схемы выберем строку 5 – Шесть степеней свободы в узле (перемещения X,Y,Z, Ux,Uy, Uz).

˗ После этого щелкнем по кнопке  – Подтвердить.

Рис.2 ‒ Диалоговое окно Описание схемы

Этап 2. Создание геометрической схемы рамы

˗ Вызовем диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей щелчком по кнопке  – Генерация регулярных фрагментов (панель Создание на вкладке Создание и редактирование).

˗ В этом диалоговом окне зададим:

• Шаг вдоль первой оси:        Шаг вдоль второй оси:

L(м)    N  (горизонтально)                       L(м)  N (вертикально)

18.5     3                                                      8.3     1

• Остальные параметры принимаются по умолчанию (рис.3).

˗ После этого щелкнем по кнопке  – Применить.

Рис.3 ‒ Диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей

Рис.4 ‒ Плоская рама

Этап 3. Создание пространственной схемы рамы

Выделим всю плоскую раму, используя кнопки отметка узлов и элементов. Затем сделаем копирование вдоль оси Y.

Рис.5 ‒ Результат копирования Плоской рамы

Далее разделим главную балку на равные части, чтобы построить второстепенные балки.

18.5 / 5 = 3.7 м

Рис.6 ‒ Деление главной балки на равные части

Рис.7 ‒ Построение второстепенных балок

Затем строим балки настила с шагом 7.6 / 5 = 1.52 м

Рис.8 ‒ Деление второстепенной балки на равные части

Рис.9 ‒ Построенная рабочая площадка

Этап 4. Задание граничных условий

˗ Щелчком по кнопке – Связи (панель Жесткости и связи на вкладке Создание и редактирование) вызовем диалоговое окно Связи в узлах .

˗ В этом окне, с помощью установки флажков, отметим все направления.

Рис.10 ‒ Связи в узлах

Этап 5. Задание жесткостных параметров и параметров материалов элементам рамы

Для сквозных колонн выбираем два швеллера (рис. 11).

Для главной балки, второстепенной, настила – двутавр с разными сечениями. Для главной балки самое большое сечение. (рис. 12).

Рисунок 11 – Жесткость для колонны

Рисунок 12 – Жесткость для главной балки

Рисунок 13 – Жесткость для всех элементов

Рис.14 ‒ Результат добавления жёсткости в 3D ‒ графике

Создадим пластину покрытия через кнопку «триангуляция»

Рис.15 ‒ Триангуляция

Добавим жесткость для пластины

Рис.16 ‒ Жесткость для пластины

Рис.17 ‒ Пластина

Этап 6. Добавляем вертикальную нагрузку и собственный вес

Нагрузку делаем только на пластину, поэтому необходимо сначала выделить пластину через кнопку «фильтр»  (рис. 18). Затем прилагаем нагрузку на пластину (рис. 19).

Также необходимо добавить собственный вес.

Рисунок 18 – Выделение пластины

Рисунок 19 – Нагрузка на пластину

Этап 7. Производим расчет

Допустимый прогиб составляет 1 / 300 пролета главной балки.

1 / 300 * 18500 = 61,66 мм.

Так как по расчету величина прогиба превысила допустимого значения, то необходимо для главной балки сделать составной двутавр. То есть добавим новую жесткость (рис. 20).

Рисунок 20 – Составной двутавр для главной балки

Также необходимо увеличить сечение второстепенной балки (рис. 21).

После этих изменений величина прогиба составит 28,9 мм, что является допустимым (рис. 22).

Рисунок 21 – Увеличение сечения второстепенной балки

Рисунок 22 – Результат расчета

Этап 8. Произведем жесткие вставки стержней и пластин

Необходимо поднять главные балки, второстепенные и балки настила. Причем главная балка должна лежать на колоннах, второстепенные балки привариваются к главной балке, а балки настила должны укладываться на второстепенные балки. Пластина покрытия будет лежать на главных  балках и балках настила, так как эти элементы находятся в одном уровне (по заданию).

Рисунок 23 – Балочная площадка

Этап 9. Установка металлических связей

Добавим жесткость для связей и материал (рис. 24). Изменим параметры сквозной колонны так, чтобы можно было приварить связи к колоннам     (рис. 25). В продольном направлении будут портальные связи (рис. 26). В поперечном – крестовые (рис. 27). Связи устанавливаем в центральных продольных и поперечных пролетах (рис. 28).

Рисунок 24 – Жесткость для связей

Рисунок 25 – Измененные параметры сквозной колонны

Рисунок 26 – Портальные связи в центральном пролете в продольном направлении

Рисунок 27 – Крестовые связи в поперечном направлении

Рисунок 28 – Портальные и крестовые связи

Этап 10. Окончательный расчет конструкции

Прогиб составил 14,5 мм.

Рисунок 29 – Результат расчета

Выводы:…………………………………………………………….